## 24년도 12월
2024년 12월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,채현철,김수연,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
2 | 월(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전력량 검침 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
3 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
6 | 금(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 동원E/R 전기설비 월간점검
7 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
10 | 화(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 청사E/R 전기설비 6개월점검 전기실 바닥청소
11 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
14 | 토(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 전기실 소화기 점검
15 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
18 | 수(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 호포S/S 변전설비 분기점검 모터카점검 및 유류주입
19 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
22 | 일(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검
23 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
26 | 목(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
27 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
30 | 월(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검
31 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 24년도 11월
2024년 11월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,채현철,김수연,이병곤,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 월(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
5 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
8 | 금(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
9 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
12 | 화(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 1개월 점검 및 청소 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
13 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 연간점검 (1)
16 | 토㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 및 소화기 점검 율리E/R 비상복구자재 ERP 청사 전기실 청소
17 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 연간점검 (2)
20 | 수㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 점검 및 유류주입
21 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 연간점검 (3)
24 | 일(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 청소
25 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 5K920~동원 전차선로 3개월 점검
28 | 목(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 1개월 점검
29 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 본선 TR 점검

## 24년도 10월
2024년 10월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,채현철,김수연,이병곤,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
3 | 목(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 전력량 검침 및 비밀번호 변경 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
7 | 월(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 청소 및 호포변전소 청소
8 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
11 | 금(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
12 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
15 | 화(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 소화기 및 공기호흡기 점검
16 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
19 | 토㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 6개월 점검 및 청소
20 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
23 | 수㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 1개월 점검 및 청소 모터카 점검 및 유류주입
24 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
27 | 일(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 샤워실 발수건 세탁
28 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
31 | 목(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검

## 24년도 9월
2024년 09월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,김수연,이병곤,김병진,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 일(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 전력량 검침 및 샤워실 발수건 세탁 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 동원~호포1호주 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
2 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
5 | 목(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
6 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
9 | 월(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
10 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
13 | 금(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 1개월 점검 및 청소
14 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 본선 TR 점검
17 | 화(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 3개월 점검 및 청소
18 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
21 | 토㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
22 | 일(야) | 화명~호포(하선) 호포변전소 | 전차선로 순회점검 호포변전소 3차점검(1일차)
25 | 수㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 점검 및 유류주입 동원 전기실 청소
26 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
29 | 일(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 샤워실 발수건 세탁
30 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 24년도 8월
2024년 08월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,김수연,이병곤,김병진,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 동원~호포1호주 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 일(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 샤워실 발수건 세탁
5 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 화명~호포 전차선로 1년점검(1)
8 | 목(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 1개월 점검 및 청소
9 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 화명~호포 전차선로 1년점검(2)
12 | 월(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
13 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 화명~호포 전차선로 1년점검(3)
16 | 금(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 소화기 점검
17 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 3개월 점검
20 | 화(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 청소
21 | 수(야) | 화명~호포(하선) 율리 변전소 | 전차선로 순회점검 율리 변전소 3차점검 (3일차)
24 | 토㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 1개월 점검 및 청소
25 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
28 | 수㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 점검 및 유류주입
29 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 24년도 7월
2024년 07월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,김수연,이병곤,김병진,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
3 | 수(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 전력량 검침 및 비밀번호 변경 동원 전기실 청소 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 동원~호포1호주 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
7 | 일(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소 샤워실 발수건 세탁
8 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
11 | 목(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
12 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
15 | 월(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 3개월 점검 소화기 및 공기 호흡기 점검
16 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
19 | 금(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 1개월 점검
20 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
23 | 화(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
24 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
27 | 토㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 청소
28 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
31 | 수(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 점검 및 유류 주입 청사 전기실 청소

## 24년도 6월
2024년 06월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,김수연,이병곤,김병진,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 토(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 전력량 검침 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 동원~호포1호주 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
2 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
5 | 수(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 점검 및 유류 주입
6 | 목(야) | 화명~호포(하선) 호포변전소 | 전차선로 순회점검 호포변전소 2차점검 (1일차)
9 | 일(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 청소 샤워실 발수건 세탁
10 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
13 | 목(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
14 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 본선 TR 점검
17 | 월(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 호포 변전소 청소
18 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
21 | 금(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 1개월 점검 동원 전기실 청소
22 | 토(야) | 화명~호포(하선) 청사 전기실 | 전차선로 순회점검 청사 전기실 1년점검 (1일차)
25 | 화(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
26 | 수(야) | 화명~호포(하선) 청사 전기실 | 전차선로 순회점검 청사 전기실 1년점검 (2일차)
29 | 토(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
30 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 24년도 5월
2024년 05월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,김수연,이병곤,김병진,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 동원~호포1호주 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 토(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검
5 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
8 | 수(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소
9 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 화명~호포 전차선로 3개월 점검
12 | 일(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
13 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 6개월 점검(1일차)
16 | 목(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 전기실 월간점검, 소화기 점검
17 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 기지구내 전차선로 6개월 점검(2일차)
20 | 월(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 월간점검 호포변전소 청소
21 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
24 | 금(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 BTC, 검사고 청소
25 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
28 | 화(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검
29 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 25년도 5월
2025년 5월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 서형원,김수연,송명진,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
3 | 토(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 전기실 전력량 검침 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역(하선) - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
7 | 수(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 계단운반차 충전(호포S/S) 모터카 유류주입, 매연필터청소, 공구함 정리
8 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
11 | 일㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원전기실 월간점검 및 청소 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검(ERP) O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 - 모터카 ERP 월간 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월~수 : 동원E/R 고소작업대 충전 - 수요일 >계단운반차 충전(호포S/S) >모터카점검 및 유류주입 >모터카 공구함 정리 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
12 | 월(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 전차선로 순회점검 기지구내 6개월 점검 (1일차) 추락재해예방 자체점검 작성
15 | 목㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사 전기실 청소 소화기 및 공기호흡기 점검, 비상복구자재 ERP 처리
16 | 금(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 전차선로 순회점검 기지구내 6개월 점검 (2일차)
19 | 월(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 호포변전소 월간점검 및 청소
20 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
23 | 금(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원전기실 청소
24 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 전차선로 3개월 점검(5K920~동원)
27 | 화㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사전기실 월간점검 및 청소
28 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
31 | 토(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검

## 25년도 4월
2025년 4월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,이태환,김수연,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 화(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 전기실, 변전소 전력량 검침 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역(하선) - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
2 | 수(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 동원E/R 연간점검(1일차)
5 | 토(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검
6 | 일(야) | 호포변전소 화명~호포(하선) | 동원E/R 연간점검(2일차)
9 | 수(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사E/R 청소 계단운반차 충전(호포S/S) 모터카 유류주입, 매연필터청소, 공구함 정리 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검(ERP) O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 - 모터카 ERP 월간 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월~수 : 동원E/R 고소작업대 충전 - 수요일 >계단운반차 충전(호포S/S) >모터카점검 및 유류주입 >모터카 공구함 정리 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
10 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
13 | 일㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
14 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 본선TR점검(율리68, 동원72)
17 | 목㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 호포S/S 월간점검 동원E/R 청소
18 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
21 | 월(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사E/R 월간점검 및 청소 호포S/S 청소
22 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
25 | 금(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
26 | 토(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 전차선로 순회점검
29 | 화(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원E/R 청소, 고소작업대 충전
30 | 수(야) | 호포변전소 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 25년도 3월
2025년 3월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,이태환,김수연,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역(하선) - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 화(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검
5 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
8 | 토(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
9 | 일(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검(ERP) O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 - 모터카 ERP 월간 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월~수 : 동원E/R 고소작업대 충전 - 수요일 >계단운반차 충전(호포S/S) >모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
12 | 수(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원E/R 월간점검, 동원 고소작업대 충전 모터카 유류확인 및 주입
13 | 목(야) | 호포변전소 화명~호포(하선) | 호포S/S 1차점검(1일차)
16 | 일㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사E/R 분기점검, 소화기&비상복구자재(ERP)
17 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
20 | 목㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 호포S/S 월간점검
21 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
24 | 월(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원 고소작업대 충전
25 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
28 | 금(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검
29 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검

## 25년도 2월
2025년 2월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,이태환,김수연,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
1 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역(하선) - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 화(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원E/R 고소작업대 충전, 전기실 청소
5 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
8 | 토(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사E/R 월간점검, 전기실 청소
9 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검(ERP) O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 - 모터카 ERP 월간 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월~수 : 동원E/R 고소작업대 충전 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
12 | 수(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 모터카 유류주입 및 필터청소
13 | 목(야) | 화명~호포(하선) 기지구내 | 전차선로 순회점검 전차선로 3개월 점검(기지구내) FRP(DS14,15)절연저항 측정(습도,온도,날씨 등)
16 | 일㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 소화기 점검(ERP) 동원E/R 월간점검, 전기실 청소
17 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 전차선로 6개월 점검(5K920~동원)
20 | 목㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 호포S/S 월간점검, 청사 전기실 청소
21 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 전차선로 6개월 점검(5K920~동원)
24 | 월(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 호포변전소 청소
25 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 율리S/S 1차점검(3일차)
28 | 금(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검

## 25년도 1월
2025년 1월 주요업무 계획서
분소명 : 호포전기분소 D조 : 박시철,이태환,김수연,김근우,이동환
일자 | 요일 | 장소 | 주요업무내용 | D조 담당업무
3 | 금㈜ | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 청사E/R 월간점검, 전기실 청소 전력량 검침 및 비밀번호 변경 | O 전기실 : 동원, 청사 O 호포변전소 - 154kV,24kV,고배용TR O전차선로 - 5K920~동원역 - 유치3군 - DS 14,17번 O송배전선로 - 동원E/R~율리E/R - 호포S/S~청사E/R - 율리S/S~호포S/S - 양산선 전력구
4 | 토(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
7 | 화(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검 호포변전소 변전설비 월간점검
8 | 수(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
11 | 토(주) | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원E/R 분기점검, 전기실 청소
12 | 일(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검 | O 1,2,3일 주간 - 전기실 변전소 전력량 검침 O 14,15,16일 주간 - 소화기점검 O 15일 변전소 주간 - 공기호흡기 점검 O 14,15,16일 중 율리E/R 점검시 - 비상복구자재 ERP O 모터카 유류 수령시 트롤리 월간점검 O 14일, 말일 전일 야간(출근기준) - 본선TR점검(율리68, 동원72) O 취약개소 일일점검 : 주간조 O 취약개소 주간점검 : 분소장 O 주간작업시 추가작업 사항 - 월~수 : 동원E/R 고소작업대 충전 - 월요일 : 이동식리프트 충전작업 - 수요일 : 모터카점검 및 유류주입 - 일요일 : 샤워실 발수건 세탁
15 | 수(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 비상복구자재 ERP 정리 소화기, 공기호흡기 점검 모터카 점검 및 유류주입
16 | 목(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
19 | 일㈜ | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검
20 | 월(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
23 | 목㈜ | 호포,율리 주공장,동원,화명 | 전기 및 변전설비 점검 동원E/R 청소
24 | 금(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
27 | 월(주) | 호포,율리 청사,율리,금곡 | 전기 및 변전설비 점검 청사E/R 청소
28 | 화(야) | 화명~호포(하선) | 전차선로 순회점검
31 | 금(주) | 호포,율리 BTC,검사고 | 전기 및 변전설비 점검